|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ug Wert Tabelle**  |  |  |  |  |  |  |
| **Wärmedämmglas**  |  |  |  |  |  |  |
| **Aufbau**  |   | Emissivität | Gasart | UG Wert  | LT Wert  | G-Wert | LR | Dicke mm  |
| Neutral 1,1 | 4/16/:4 | 3 | Argon  | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 24 |
| Neutral 1,3 | 4/12/:4 | 3 | Argon  | 1,3 | 82 | 64 | 12 | 20 |
| Neutral 1,1 | 6/16/:6 | 3 | Argon  | 1,1 | 80 | 63 | 12 | 28 |
| Neutral 1,0 | 4/16/:4 | 1 | Argon  | 1,0 | 76 | 56 | 15 | 24 |
| Neutral 0,5 | 4:/12/4/12/:4 | 3 | Krypton | 0,5 | 74 | 53 | 15 | 36 |
| Neutral 0,6 | 4:/10/4/10/:4 | 3 | Krypton | 0,6 | 74 | 53 | 15 | 32 |
| Neutral 0,7 | 4:/8/4/8/:4 | 3 | Krypton | 0,7 | 74 | 53 | 15 | 28 |
| Neutral 0,5 | 4:/16/4/16/:4 | 1 | Argon  | 0,5 | 65 | 43 | 21 | 44 |
| Neutral 0,6 | 4:/16/4/16/:4 | 3 | Argon  | 0,6 | 74 | 53 | 15 | 44 |
| Neutral 0,6 | 4:/14/4/14/:4 | 3 | Argon  | 0,6 | 74 | 53 | 15 | 40 |
| Neutral 0,7 | 4:/12/4/12/:4 | 3 | Argon  | 0,7 | 74 | 53 | 15 | 36 |
| Neutral 0,8 | 4:/10/4/10/:4 | 3 | Argon  | 0,8 | 74 | 53 | 15 | 32 |

|  |  |
| --- | --- |
| LT = **Lichtransmissionsgrad**  |  |
| G-Wert = **Gesamtenergiedurchlassgrad**  |
| LR- **Lichtreflektionsgrad**  |  |  |