| Ug Wert Tabelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wärmedämmglas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aufbau |  | Emissivität | Gasart | UG Wert | LT Wert | G-Wert | LR | Dicke mm |
| Neutral 1,1 | 4/16/:4 | 3 | Argon | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 24 |
| Neutral 1,3 | 4/12/:4 | 3 | Argon | 1,3 | 82 | 64 | 12 | 20 |
| Neutral 1,1 | 6/16/:6 | 3 | Argon | 1,1 | 80 | 63 | 12 | 28 |
| Neutral 1,0 | 4/16/:4 | 1 | Argon | 1,0 | 76 | 56 | 15 | 24 |
| Neutral 0,5 | 4:/12/4/12/:4 | 3 | Krypton | 0,5 | 74 | 53 | 15 | 36 |
| Neutral 0,6 | 4:/10/4/10/:4 | 3 | Krypton | 0,6 | 74 | 53 | 15 | 32 |
| Neutral 0,7 | 4:/8/4/8/:4 | 3 | Krypton | 0,7 | 74 | 53 | 15 | 28 |
| Neutral 0,5 | 4:/16/4/16/:4 | 1 | Argon | 0,5 | 65 | 43 | 21 | 44 |
| Neutral 0,6 | 4:/16/4/16/:4 | 3 | Argon | 0,6 | 74 | 53 | 15 | 44 |
| Neutral 0,6 | 4:/14/4/14/:4 | 3 | Argon | 0,6 | 74 | 53 | 15 | 40 |
| Neutral 0,7 | 4:/12/4/12/:4 | 3 | Argon | 0,7 | 74 | 53 | 15 | 36 |
| Neutral 0,8 | 4:/10/4/10/:4 | 3 | Argon | 0,8 | 74 | 53 | 15 | 32 |

| LT = Lichtransmissionsgrad |  |  |
| --- | --- | --- |
| G-Wert = Gesamtenergiedurchlassgrad |  |  |
| LR- Lichtreflektionsgrad |  |  |